| 医疗机构静脉用药调配中心（室）评估表 |
| --- |
| 医 疗 机 构 名 称 ： |  |
| 医 疗 机 构 等 级 ： |  |
| 设 置 部 门 ： |  |
| 所 在 科 室 ： |  |
| 调配中心（室）负责人 ： |  |
| 联 系 人 ： |  |
| 联 系 电 话 ： |  |
| 申 请 日 期 ： | 年 月 日 |
| 广 东 省 药 学 会 制 |

静脉用药调配中心（室）设置评估表

| 医疗机构名称 |  |
| --- | --- |
| 申请机构地址 |  | 邮政编码 |  |
| 申请部门名称 |  | 所在科室 |  |
| 设置地点 |  | 总面积（m2） |  |
| 调配设置部门 | 门诊调配 有□ 无□ 住院调配 有□ 无□ |
|  | 急诊调配 有□ 无□ 其他调配 有□ 无□ |
| 拟承担住院病人床位数（张） |  | 拟调配输液总量（瓶、袋/年） |  |
| 人 员 情 况 | 负责人学历 |  | 专业技术职称 |  |
|  | 药学专业技术人员总数 | 本科以上 | 5年以上调配 | 副高以上药师 | 主管药师 | 药师 |
|  | 护理专业技术人员总数 | 本科以上 | 5年以上临床 | 副高以上护师 | 主管护师 | 护士 |
| 仪 器、设 备 | 生物安全柜 | 数量（台） |  | 型号 |  |
|  |  | 生产企业 |  |
|  | 水平层流净化台 | 数量（台） |  | 型号 |  |
|  |  | 生产企业 |  |
| 洁 净 环 境 与 条 件 | 采风口周围30米内易造成的污染源 无□ 有□ |
|  | 温度、湿度、气压等监测设备和通风换气设施 无□ 有□ |
|  | 温度0C |  | 相对湿度 ％ |  |
|  | 抗生素、危害药品调配间与二次更衣室压力差（帕） |  |
|  | 营养药品调配间与二次更衣室压力差（帕） |  |
|  | 各功能室净化级别 | 一次更衣室、洗衣洁具间是否达到十万级标准 是□ 否□ |
|  |  | 二次更衣室是否达到万级标准 是□ 否□ |
|  |  | 层流操作台是否达到百级标准 是□ 否□ |

| 药品储存 | 设置区域 | 冷藏区域 无□ 有□ 阴凉区域 无□ 有□ 常温区域 无□ 有□ |
| --- | --- | --- |
|  | 二级库面积(ｍ2) |  | 相对湿度％ |  |
| 制定有并能提交以下相关文件： 静脉用药调配中心工作制度与各人员岗位职责 有□ 无□ 洁净区管理制度 有□ 无□ 各工序标准操作规程 有□ 无□ 卫生管理制度与清洁消毒程序 有□ 无□ 废物处理管理制度 有□ 无□ 洁净区、层流操作台检测报告 有□ 无□ 静脉用药集中调配工作专业技术人员，接受岗位专业知识培训和考核 有□ 无□ 静脉用药调配中心平面布局图，空调及送、回、排风管路布置图，风口布置图，气流组织与风量平衡图，洁净级别布置图 有□ 无□ 其他(自行在下列补充)： |
| 申请单位保证 | 以上内容及所有提交资料均真实、准确。 盖章（签字） 年 月 日 |
| 评估专家意见 | 签字（组长） 年 月 日 |
| 评估结论 | 盖章（签字） 年 月 日 |